## Slide 1: Esquema de Estaciones del Telecontrol
Aguas de La Habana
2016

## Slide 2
Front-End
Torre 19
Naranjo
Rincón
Cuenca Sur
Víboras
Palatino
Vento
Peñalver
Aeropuerto
Quinta
Ariguanabo
Coscullela
Meliá
JDF
Barbosa
Saneamiento
2,5 km
2 km al
Repetidor
15 km
15 km
2 km
0,2 km
8 km
16 km al
Repetidor
21 km
9 km
14 km
10 km
13 km
2 km
18 km
RS485
0,1 km
SCADA
Comunicación por Modem en 142,95 MHz.
Las distancias indicadas son referidas al Front-End o al repetidor.
Estaciones

## Slide 3
CONCENTRADOR
OFICINA
Pozo 1
PLC Twido
Cuenca Sur
Pozo 2
PLC Twido
Pozo 3
PLC Twido
Pozo 4
PLC Twido
Pozo 5
PLC Twido
Pozo 6
PLC Twido
Pozo 10
PLC Twido
Pozo 9
PLC Twido
Pozo 7
PLC Twido
Pozo 8
PLC Twido
Pozo 11
PLC Twido
Pozo 12
PLC Twido
Pozo 13
PLC Twido
Pozo 14
PLC Twido
Pozo 15
PLC Twido
Pozo 16
PLC Twido
Pozo 17
PLC Twido
Pozo 18
PLC Micro
Pozo 19
PLC Micro
Com. por modem a 151. 9 MHz
Autómata Premiun
Caudalimetros ABB.
Sensores de presión de Endress n Hauser.
Los PLC son del Fabricante Scneider Electric.
Premiun, Micro y Twido.

## Slide 4
CONCENTRADOR
OFICINA
Pozo 1
Ariguanabo
Pozo 2
PLC Twido
Pozo 3
PLC Twido
Pozo 4
PLC Twido
Pozo 5
PLC Micro
Pozo 6
PLC Micro
Pozo 10
PLC Twido
Pozo 9
PLC Twido
Pozo 7
PLC Twido
Pozo 8
PLC Twido
Pozo 11
PLC Twido
Pozo 12
PLC Twido
Pozo 13
PLC Twido
Pozo 14
PLC Twido
Pozo 15
PLC Twido
Estación 16
PLC Twido
RS485
0,1 km
Caudalimetros ABB.
Sensores de presión de Endress n Hauser.
Com. por modem a 151. 9 MHz
Los PLC son del Fabricante
Scneider Electric.
Premiun, Micro y Twido.

## Slide 5
CONCENTRADOR
OFICINA
Pozo 1
Cosculluela
Pozo 2
PLC Twido
Pozo 3
Pozo 4
PLC Twido
Pozo 5
Pozo 6
PLC Micro
Pozo 10
Pozo 9
PLC Micro
Pozo 7
Fuera de
servicio
Pozo 8
Pozo 11
Caudalimetros ABB.
Sensores de presión de Endress n Hauser.
Com. por modem a 151. 9 MHz
Los PLC son del Fabricante
Scneider Electric.
Premiun, Micro y Twido.
Conductora 24”
Conductora 42”
RS485
No conectado