## Hoja1
No. | Zona | Estación | Medición | Instrumento | Rango Max | Unidad | Estado | Observaciones | Fecha | Especialista
1 | Palatino | Tanque Este | Nivel | Sonda nivel 10m JKS | 10 | m | OK
2 |  | Tanque Oeste | Nivel | Sonda nivel 10m JKS | 10 | m | OK
3 |  | Suzarte Q | Caudal | AquaProbe ABB | 5550 | l/s | ROTO
4 |  | Suzarte P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | OK
5 |  | Suzarte CL | Cloro | Endress Hauser | 3 | ppm | OK
6 |  | Escuelita Q | Caudal | AquaProbe ABB | 1200 | l/s | ROTO
7 |  | Escuelita P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | ROTO
8 |  | Cuenca 36" Q | Caudal | AquaProbe ABB | 1200 | l/s | ROTO
9 |  | Cuenca 36" P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | OK
10 |  | Víbora 36" Q | Caudal | AquaProbe ABB | 1200 | l/s | ROTO
11 |  | Víbora 36" P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | OK
12 |  | Interconexión Q | Caudal | AquaProbe ABB | 1200 | l/s | ROTO
13 |  | Interconexión P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | ROTO
14 |  | Patio B Q | Caudal | AquaProbe ABB | 1200 | l/s | ROTO
15 |  | Patio B P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | ROTO
16 |  | Príncipe Q | Caudal | AquaProbe ABB | 2000 | l/s | OK
17 |  | Príncipe P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | OK
18 |  | Cerro Alto Q | Caudal | Contador | - | l/s | OK
19 |  | Cerro Alto P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | OK
20 |  | Osma Q | Caudal | MAG8000 Siemens | - | l/s | OK
21 |  | Osma P | Presión |  | 10 | Bar | Futura | Futura instalación | 2018-11-06 | Nelson
22 |  | Víbora Grande Q | Caudal | AquaProbe ABB | 1200 | l/s | Futura | Futura instalación | 2018-11-06 | Nelson
23 |  | Víbora Grande P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | Futura | Futura instalación | 2018-11-06 | Nelson
24 |  | Víbora Chica Q | Caudal | AquaProbe ABB | 1200 | l/s | Futura | Futura instalación | 2018-11-06 | Nelson
25 |  | Víbora Chica P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | Futura | Futura instalación | 2018-11-06 | Nelson
26 | Cosculluela | Conductora 24'' Q | Caudal | AquaProbe ABB | 1200 | l/s | ROTO
27 |  | Conductora 24'' P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | OK
28 |  | Conductora 42'' Q | Caudal | AquaProbe ABB | 1200 | l/s | OK
29 |  | Conductora 42'' P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | OK
30 | Ariguanabo | Conductora Q | Caudal | AquaProbe ABB | 3200 | l/s | OK
31 |  | Conductora P | Presión | Cerabar E+H | 6 | Bar | OK
32 |  | Conductora CL | Cloro | Endress Hauser | 3 | ppm | ROTO
33 |  | Administrativo P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | OK
34 | Quinta de los Molinos | Succión P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | ROTO
35 |  | Salida 1 | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | OK
36 |  | Salida 2 | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | OK
37 | Torre 19 | Conductora Q | Caudal | MAG5000 Siemens | 400 | l/s | ROTO | Mide caudal, pero salida rota | 2018-11-06 | Nelson
38 |  | Conductora P | Presión | Cerabar E+H | 6 | Bar | OK
39 | Naranjo | Conductora Q | Caudal | Contador | - | l/s |  | Desactivo | 2018-11-06 | Nelson
40 |  | Conductora P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar |  | Desactivo
41 |  | Conductora P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar |  | Desactivo
42 | Vento | Conductora Q | Caudal | AquaProbe ABB | 5550 | l/s | ROTO
43 |  | Conductora P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | OK
44 |  | Nivel del canal | Nivel | FMU E+H | 3 | m | OK
45 | Cuenca Sur | Conductora Q | Caudal | AquaProbe ABB | 3200 | l/s | ROTO
46 |  | Conductora P | Presión | Cerabar E+H | 6 | Bar | ROTO
47 |  | Administrativo P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | OK
48 | Aeropuerto | Tanque 1 Bloque Técnico | Nivel | FMU E+H |  | m | OK
49 |  | Tanque 2 Bloque Técnico | Nivel |  |  | m | ROTO
50 |  | Tanque 3 Terminal 3 | Nivel | Sonda nivel 10m JKS | 10 | m | OK
51 | Peñalver | Conductora Salida | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | OK
52 | Meliá | Entrada Q | Caudal | Contador |  | l/s | ROTO
53 |  | Entrada P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | OK
54 |  | Cisterna 1 | Nivel | transductor de presión | 10 | mca | OK
55 |  | Cisterna 2 | Nivel | transductor de presión | 10 | mca | OK
56 |  | Cisterna Auxiliar | Nivel | transductor de presión | 10 | mca | OK
57 | Barbosa | Centro Q | Caudal | Contador |  | l/s | OK
58 |  | Centro P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | OK
59 |  | Extremo Q | Caudal | Contador |  | l/s | OK
60 |  | Extremo P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | OK
61 | JDF | Conductora Q | Caudal | Contador |  | l/s | OK
62 |  | Conductora P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | OK
63 | Saneamiento Casino | Colector | Nivel | FMU E+H | 4 | m |  | Desactivo | 2018-11-06 | Nelson
64 | Biltmore | Conductora Q | Caudal | Contador |  | l/s | ROTO
65 |  | Conductora P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | ROTO
66 | El Gato | Conductora Q | Caudal | Contador |  | l/s | OK
67 |  | Conductora P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | OK
68 | UCI Administrativo | Tanque | Nivel | transductor de presión | 10 | mca | OK
69 |  | Salida Q | Caudal | Krone sección completa | 160 | l/s | OK
70 |  | Salida P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | OK
71 | UCI Rebombeo | Succión P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | OK
72 |  | Salida P | Presión | Cerabar E+H | 10 | Bar | OK